內 政 部 營 建 署

○○下水道工程設計及監造簽證
執行計畫

設計及監造廠商 / (請蓋公司章及負責人章)	主要簽證技師 / （技師本人親自簽署並加蓋執業圖記）

廠商名稱：
廠商地址：
中華民國○○○年○○月○○日
目錄

# 前言
## 1.1 依據
一、內政部營建署（以下簡稱本署）於○○○年○○月○○日以○○方式委託○○廠商辦理○○○○○○工程。
二、設計監造專業技師簽證執行作業之依據，將依以下所列之文件、圖說、規範等，並以最新頒訂施行者為準。
（一）技師法及其相關核定之解釋函文。
（二）公共工程專業技師簽證規則及公共工程施工品質管理作業要點。
（三）內政部頒訂之相關法令及行政規則。
（四）本案契約及其附件。
（五）其他未經規定之事項，承辦簽證技師應依據其專業知識與技能、學理、經驗、慣例以及其他有關之文獻、資料等，基於機關之最佳利益予以判斷。
## 1.2 目的
## 為落實技師法及技師簽證制度，藉由各類技師專業的協助，確實執行工程品質認證工作，以提升工程的品質與可靠度。
## 1.3 工程範圍及內容
# 第二章 相關法令依據及規範
## 2.1技師法相關規定
一、技師法第16條規定：「技師執行業務所製作之圖樣及書表，應由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記。涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明負責之範圍。技師僅得就其本人或在本人監督下完成之工作為簽證；涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核。（第1項）技師執行簽證，應提出簽證報告，並將簽證經過確實作成紀錄，連同所有相關資料、文據彙訂為工作底稿（第2項）。」
二、「公共工程專業技師簽證規則」規定，執業技師應依前開簽證規則相關規定，親自執行簽證，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證，其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之（第10條）、執行簽證時，應依技師法第16條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記（第11條）、向委託機關提出簽證報告（第12條）、彙訂工作底稿（第13條）、相關簽證紀錄應每6個月報請中央主管機關備查（第15條）。
## 2.2相關法令依據及規範
下水道法第十七條規定，下水道之規劃、設計及監造，得委託登記開業之有關專業技師辦理。其由政府機關自行規劃、設計及監造者，應由符合中央主管機關規定之技術人員擔任之。
# 第三章 簽證技師及工作項目
## 3.1 工作項目
一、設計部分
項次	工作項目	技師執業執照字號	技師姓名	備註
1	地形測量成果報告
2	地質調查與鑽探報告
3	施工規範與施工說明
4	數量計算
5	設計圖與計算書(土木工程部分)
6	設計圖與計算書(環境工程部分)
7	設計圖與計算書(電機工程部分)
8	設計圖與計算書(機械工程部分)
9	施工安全評估
10	工地環境保護監測與防治
11	水資源回收中心新建工程建照、雜項執照、機電、水電、消防
12	其他必要項目

二、監造部分
項次	工作項目	技師執業執照字號	技師姓名	備註
1	監造計畫
2	品質計畫與施工計畫暨各分項計畫審查
3	施工圖說審查
4	材料與設備抽驗
5	施工查驗與查核
6	工程估驗計價（含監造服務費請領）、查驗、竣工之作業及簽證
7	變更設計
8	展延工期（網圖修正）
9	設備功能運轉測試之抽驗
10	水資源回收中心新建工程報建管機關逐層勘驗、使照、電氣、消防竣工及其他必要之簽證
11	審查工程結算書、圖說
12	工程查驗、初驗、驗收及複驗時，依機關通知到場說明、協驗
13	其他必要項目

3.2簽證技師經歷簡介
# 第四章 簽證技師辦理工作
## 4.1簽證作業簽署方式
    簽證作業執行方式應依照技師法第16條之規定辦理。依照行政院公共工程委員會98年12月2日工程技字第09800526520號令說明並對照工作項目，彙整如下表4.1：

表4.1 技師簽證作業簽署方式
項次	簽署規定	辦理範圍
一	應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記者	基本設計(設計原則)圖。 / 細部設計(設計初稿)圖。 / 變更設計圖。 / 各階段抽查施工作業及抽驗材料設備之抽查（驗）之綜合研判總表。
二	應於封面或內容首頁簽署並加蓋技師執業圖記，且全份文件應裝訂成冊、編目錄及頁碼並加蓋騎縫章者	測量、地質調查及其他補充調查或勘測報告。 / 規劃設計書及可行性報告。 / 工作計畫書。 / 設計計算書。 / 工程預算書。 / 監造計畫書。 / 公共工程監造報表。 / 抽查施工作業及抽驗材料設備之抽查（驗）紀錄表。 / 調查報告。 / 鑑定報告。 / 評估報告及檢測報告。
三	應就審查之右列文件或物件，於相關審查意見表（單）簽署並加蓋技師執業圖記	施工計畫 / 品質計畫 / 預定進度表 / 施工圖 / 器材樣品 / 材料設備 / 設備功能運轉測試報表 / 試驗報告 / 竣工及結算文件
四	其他圖樣、書表及技師簽署方式，由技師法中央主管機關視個案情形核釋之。

## 4.2工作重點
一、設計部分
二、監造部分
三、其他
4.3工作內容及方法
# 第五章 簽證報告及紀錄
## 5.1 報告內容
依據「公共工程專業技師簽證規則」規定，向機關提出簽證報告，其內容應包括下列項目：
一、案名及案號。
二、技師姓名、科別及執業執照字號。
三、簽證之法令依據。
四、委託者名稱、地址。
五、委託事項、日期。
六、受委託廠商名稱、地址。
七、簽證範圍、簽證項目、簽證內容、簽證意見。
八、簽證日期。
## 5.2 簽證工作底稿
依據「公共工程專業技師簽證規則」，應將簽證經過確實作成紀錄，連同所有相關資料、文據彙訂為工作底稿。
工作底稿為技師製作圖樣、書表及編撰簽證報告之主要依據，其編製應符合下列規定：
一、明列重要事實或數字之來源及取得日期；其屬自行演算或判斷者，列示其計算經過之紀錄或註明判斷依據。
二、基於委託事項有必要辦理現場查核者，應載明查核方法、經過及完成日期，並附現場查核照片。
三、各項工作底稿間相互引用之主要事實或數字，應分別註明參照索引之頁次。
四、工作底稿應以有系統方法依序編列頁次，並裝訂成冊。
五、技師應於完成工作底稿後，於首頁簽署，並加蓋技師執業圖記。
技師對於工作底稿應盡保密及妥善保管之責任，除應委託人要求借閱者外，不得洩漏其中任何資料，並應自提出簽證報告之日起，至少保存5年；其依本法第7條第1項第2款或第3款規定執業者，由執業機構負責保管工作底稿。
## 5.3 簽證紀錄
技師執行業務所為之簽證紀錄，應每6個月報請中央主管機關備查；其紀錄內容應包括下列事項：
一、案名及其案號。
二、技師姓名、科別及執業執照字號。
三、簽證之法令依據。
四、委託者名稱、地址。
五、委託事項、日期。
六、簽證內容摘要。
七、簽證日期。
## 5.4 其他
一、對於契約規定之委託工作項目之執行過程之紀錄文件資料，依序分類建檔、備份2份交由委託機關查收。
二、應彙整各期簽證報告為簽證總報告，於工程驗收合格10日內提送委託機關。
## 5.5簽證報告範例
一、設計簽證
公共工程專業技師簽證報告（設計）
一	案名	名 稱 ：
		案 號 ：
二	簽證技師	姓名：
		科別：
		執業執照字號：
三	簽證法令依據	公共工程專業技師簽證規則
四	委託者	名稱：
		地址：
		電話：	傳真：
五	委託事項	設計技術服務工作	委託日期： 年 月 日
六	受委託廠商	名稱：
		地址：
		電話：	傳真：
七	簽證說明	簽證範圍：	執業圖記：
		簽證項目：□設計 □其他
		簽證內容：
		簽證意見：
八	日期	中華民國 年 月 日	技師簽署：
備註		1.公共工程於發包施工前，應檢附該工程委託相關科別技師辦理設計之簽證報告 / 2.公共工程於施工廠商之各期計價、驗收（包括部分驗收）前及招標文件另有規定時，應檢附該工程委託相關科別技師辦理監造之簽證報告 / 3.本表格如不敷使用，得以附件方式表達。
項目				文件
□地形測量				地形測量計畫
□地質鑽探				地質鑽探計畫
管線及用戶接管工程
□地上、地下構造物探勘調查及管線試挖探管工程標案工作				基本設計報告
□施工條件、鄰近地區地上現有設施、地下管線（含構造物）、交通量、都市計畫道路、現有道路分布情形及其他有關資料之調查、蒐集與建檔
□地上、地下管線及其附屬設施分布、地下障礙物、構造物、古蹟文物等及套會作業
□用戶接管設計準則、因應現場實際狀況之各類標準接管型式與相關設施、管材（含必要之佈設）、研判分支管網配合巷道連接管之配置方式
□基本設計方案（含基本設計圖說、施工方案、主要材料選用評估及分標計畫
□安全監測系統及緊急應變計畫
財務及時程計畫
□評估環境對策與分析
□其他須配合之基本設計相關工作及必要之技師簽證作業
□工程概要、管線水理分析、管線應力分析、推進或明挖作業分析、輔助工法、工程分析（含工程預定進度圖表）、結構計算書、數量計算書、現況調查紀錄				細部設計報告
□細部設計圖				細部設計圖
□用戶接管標案基本調查				用戶接管成果報告
□施工說明及規範				施工規範及補充施工規範
工程預算（含詳細價目表、單價分析及資源統計表等）				工程預算書
數量計算
工料分析
監造計算書草案、工程預定進度圖表				監造計算書草案
□安全及衛生管理計畫、安全監測系統配置及各階段施工之緊急應變計畫				安全衛生管理計畫
□施工損鄰應變計畫				施工損鄰應變計畫
□風險管理計畫				風險管理計畫
□違建拆除計畫				違建拆除計畫
交通維持計畫				交通維持計畫
其他
水資源回收中心工程
□環境影響評估、差異分析				基本設計報告
□補充地質鑽探、補充測量成果
□原方案評估及建議（含污水處理流程、污泥處置計畫、全期水資源回收配置、初期低流量、低水質操作策略、淹水潛勢評估及因應作法等
進廠道路配置、放流路線及排放點規劃
財務及時程計畫
工程設計、施工進度管制表、影響因子、期程要徑圖及成本效益分析
安全監測系統及緊急應變計畫
基本設計準則
質量平衡計算結果之處理流程及質量平衡計算書
功能計算書及各單元特殊考量
水力剖面圖及水力計算書
機械設備型式及數量，結構建築材料、專利或特殊材料工法之選用考量
設計圖（含基地分析圖、全區平面圖、透視圖及主要平面、立面、剖面圖）
各單元處理流程控制說明及操作策略
儀控、電力、電氣系統架構說明
土木、建築、結構、電氣、機械、儀控、消防、道路、景觀、管線等介面整合
機械設備、空調、電力、電氣、功能、質量平衡、水力、排水水理、發電機、路燈及照度設計計算				細部設計報告
結構設計計算
□細部設計圖				細部設計圖
□施工說明及規範				施工規範及補充施工規範
□水資源回收中心新建工程及完工後3年試運轉工程預算(含詳細價目表、單價分析)				工程預算書
□數量計算
□工料分析
□監造計畫書草案、工程預定進度圖表				監造計畫書草案
□安全及衛生管理計畫、安全監測系統配置及各階段施工之緊急應變計畫				安全及衛生管理計畫
風險管理計畫				風險管理計畫
□其他

## 設計簽證技師資料
姓名：
技師執業執照證號：
所屬公會：
公會會籍編號：
執業機構名稱：
通訊地址：
聯絡電話：
傳真：
簽證紀錄上網申報期限： 年 月 日
二、監造簽證
公共工程專業技師簽證報告（監造）
一	案名	名 稱 ：
		案 號 ：
二	簽證技師	姓名：
		科別：
		執業執照字號：
三	簽證法令依據	公共工程專業技師簽證規則
四	委託者	名稱：
		地址：
		電話：	傳真：
五	委託事項	監造技術服務工作	委託日期： 年 月 日
六	受委託廠商	名稱：
		地址：
		電話：	傳真：
七	簽證說明	簽證範圍：	執業圖記：
		簽證項目： □監造 □其他
		簽證內容：
		簽證意見：
八	日期	中華民國 年 月 日	技師簽署：
備註		1.公共工程於發包施工前，應檢附該工程委託相關科別技師辦理設計之簽證報告 / 2.公共工程於施工廠商之各期計價、驗收（包括部分驗收）前及招標文件另有規定時，應檢附該工程委託相關科別技師辦理監造之簽證報告 / 3.本表格如不敷使用，得以附件方式表達。

項目	文件
□監造計畫修正	監造計畫
□品質計畫與施工計畫暨各分項計畫審查	審查意見表單
□施工圖說審查	審查意見表單
□材料與設備抽驗	抽(查)驗紀錄表
□執行施工進度及品質之查核、分析、監督、簽證及改善建議	相關表格紀錄文件
□查核施工廠商提報之施工日誌及填報監造報表	日報表
□涉及隱蔽部分及檢停留點，查驗施工廠商履約品質	相關查驗表
□設備功能運轉測試（含清水試車及全廠系統測試）	審查意見表
□新建水資源回收中心報建管機關逐層勘驗、使照、電氣、消防竣工及其他必要之簽證
□預定進度表、施工圖、器材樣品、材料設備審查	相關審查表
□配合工程查核、督導到場說明	出席紀錄
□工程查驗、初驗、驗收及複驗時，依機關通知到場說明、協驗	工程查驗(初驗、驗收、複驗)紀錄
□變更設計	變更設計預算書
□工程估驗計價（含監造服務費請領審查）、查驗、竣工之作業及簽證	估驗計價單等相關文件
□審查工程結算書、圖說	竣工圖表、結算明細表及契約所載其他結算資料
□開工、停工、復工、竣工及展延工期（網圖修正）等作業之審查	相關表格紀錄文件
□其他

監造簽證技師資料
姓名：
技師執業執照證號：
所屬公會：
公會會籍編號：
執業機構名稱：
通訊地址：
聯絡電話：
傳真：
簽證紀錄上網申報期限： 年 月 日