發電廠電氣線路工程
設計及監造簽證執行計畫書(參考範例)
	設計及監造廠商

(請蓋公司章及負責人章)
	主要簽證技師
（技師本人親自簽署並加蓋執業圖記）

	
	


廠商名稱： 
廠商地址：

  中華民國○○○年○○月○○日

目    錄

第一章  前言…………………………………………………  2
   1.1  依據…………………………………………………  2
   1.2  目的…………………………………………………  2
   1.3  工程概要……………………………………………  2
1.4  工作目標……………………………………………  2
第二章  法令依據及相關規範………………………………  3
   2.1  技師法相關規定與執行……………………………  3
2.2  相關法令依據及規範………………………………  4
2.3  特殊規範或參考準則………………………………  4
第三章  簽證技師及工作項目………………………………  5
   3.1  工作項目……………………………………………  5
3.2  簽證技師經歷簡介…………………………………  6
第四章  簽證技師辦理工作…………………………………  7
   4.1  簽證作業簽署方式…………………………………  7
4.2  工作重點……………………………………………  7
4.3  工作內容及方法……………………………………  9
第五章  簽證報告及記錄……………………………………  10
   5.1  報告內容……………………………………………  10
5.2  簽證工作底稿………………………………………  10
5.3  簽證紀錄……………………………………………  11
5.4  其他…………………………………………………  11
5.5  簽證報告範例………………………………………  13
第一章  前言

1.1  依據
台灣電力公司 (以下簡稱 貴公司)於○○○年○○月○○日以○○○方式委託○○廠商辦理‥‥

設計監造專業技師簽證執行作業之依據，將依以下所列之文件、圖說、規範等，並以最新頒訂施行者為準。
(1)技師法及其相關核定之解釋函文。

(2)公共工程專業技師簽證規則及公共工程施工品質管理作業要點。
(3)經濟部及經濟部能源局頒訂之相關法令及行政規則。
(4)本案契約及其附件。

(5)其他未經規定之事項，承辦簽證技師應依據其專業知識與技能、學理、經驗、慣例以及其他有關之文獻、資料等，基於機關之最佳利益予以判斷。
1.2  目的

為落實技師法及技師簽證制度，藉由各類技師專業的協助，確實執行工程品質認證工作，以提昇工程的品質與可靠度。

1.3  工程概要

1.4  工作目標

第二章  法令依據及相關規範

2.1  技師法相關規定與執行
技師簽證之法源依據為技師法第13條第3項規定：「為提高技術服務品質或維護公共衛生安全，得擇定科別或技術服務種類，實施技師簽證；簽證規則，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關定之。」執行如下：

一、公共工程實施技師簽證，涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明各自負責之範圍。其關聯二科以上科別技師執業範圍之介面部分，得標廠商應指定一技師負責整合，並由其與其他涉及科別之技師共同簽證負責。
二、技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證；涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。

三、承辦技師應依技師法第16條規定，於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。

四、承辦技師應備妥執業技師之業務登記資料、技師辦理簽證表格、簽證工作底稿、技師業務登記本等書面資料，提供機關稽核。

五、簽證報告應記載下列事項，並由技師簽署姓名及加蓋技師執業圖記。
（1）案名；有案號者，其案號。
（2）技師姓名、科別及執業執照字號。
（3）簽證之法令依據。
（4）委託者姓名或名稱、地址。
（5）委託事項、日期。
（6）受委託廠商名稱、地址。
（7）簽證範圍、簽證項目、簽證內容、簽證意見。
（8）簽證日期。

六、技師執行簽證，應將簽證經過確實作成紀錄，連同所有相關資料、文據彙訂為工作底稿，其編製應符合下列規定：
（1）明列重要事實或數字之來源及取得日期；其屬自行演算或判斷者，列示其計算經過之紀錄或註明判斷依據。

（2）基於委託事項有必要辦理現場查核者，應載明查核方法、經過及完成日期，並附現場查核照片。
（3）各項工作底稿間相互引用之主要事實或數字，應分別註明參照索引之頁次。
（4）工作底稿應以有系統方法依序編列頁次，並裝訂成冊。

（5）技師應於完成工作底稿後，於首頁簽署，並加蓋技師執業圖。
2.2  相關法令依據及規範

(本技術服務案設計及監造所依循法令如技師法、變電所裝置規則、屋內線路裝置規則、屋外供電線路裝置規則‥‥等，各規範須列出版次)

2.3  特殊規範或參考準則

(國內無相關規定，參考國外或準則者)

第三章  簽證技師及工作項目
3.1  工作項目
一、設計部分

	項次
	工作項目
	技師執業執照字號
	技師姓名
	備註

	1
	平面配置圖
	
	
	

	2
	基礎配置圖
	
	
	

	3
	機器配置圖
	
	
	

	4
	系統單線圖
	
	
	

	5
	儀測單線圖
	
	
	

	6
	接地系統配置圖
	
	
	

	7
	接地系統計算書
	
	
	

	8
	控制電源設備配置圖
	
	
	

	9
	控制電源設備計算書
	
	
	

	10
	配電/監控盤配置圖
	
	
	

	11
	配電/監控盤接線圖
	
	
	

	12
	保護協調計算書
	
	
	

	13
	絕緣協調計算書
	
	
	

	14
	電纜連絡線配置圖
	
	
	

	15
	電纜托架配置圖
	
	
	

	16
	電纜分析表
	
	
	

	17
	電氣計算書
	
	
	

	18
	電壓降計算書
	
	
	

	19
	照明計算書
	
	
	

	20
	檢(試)驗計畫書
	
	
	


二、工程監造部分
	項次
	工作項目
	技師執業執照字號
	技師姓名
	備註

	1
	監造計畫
	
	
	

	2
	品質計畫
	
	
	

	3
	電機相關分項品質計畫
	
	
	

	4
	施工計畫
	
	
	

	5
	電機相關分項施工計畫
	
	
	

	6
	施工圖說
	
	
	

	7
	材料與設備抽驗
	
	
	

	8
	施工抽查
	
	
	

	9
	現場設備功能運轉測試抽驗
	
	
	

	10
	其他認為必要項目
	
	
	


3.2  簽證技師經歷簡介

第四章  簽證技師辦理工作
4.1  簽證作業簽署方式

簽證作業執行方式應依照技師法第16條之規定辦理。依照行政院公共工程委員會98年12月2日工程技字第09800526520號令說明並對照工作項目，彙整如下表2.1：

表2.1  技師簽證作業簽署方式
	項次
	簽署規定
	辦理範圍

	一
	應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記者
	1. 基本設計(設計原則)圖。

2. 細部設計(設計初稿)圖。

3. 變更設計圖。

4. 各階段抽查施工作業及抽驗材料設備之抽查（驗）之綜合研判總表。

	二
	應於封面或內容首頁簽署並加蓋技師執業圖記，且全份文件應裝訂成冊、編目錄及頁碼並加蓋騎縫章者
	1. 測量、地質調查及其他補充調查或勘測報告。 
2. 規劃設計書及可行性報告。 
3. 工作計畫書。 
4. 設計計算書。 
5. 工程預算書。 
6. 監造計畫書。 
7. 公共工程監造報表。 
8. 抽查施工作業及抽驗材料設備之抽查（驗）紀錄表。 
9. 調查報告。 
10. 鑑定報告。 
11. 評估報告及檢測報告。 

	三
	應就審查之右列文件或物件，於相關審查意見表（單）簽署並加蓋技師執業圖記
	1. 施工計畫
2. 品質計畫
3. 預定進度表
4. 施工圖
5. 器材樣品
6. 材料設備
7. 設備功能運轉測試報表
8. 試驗報告
9. 竣工及結算文件

	四
	其他圖樣、書表及技師簽署方式，由技師法中央主管機關視個案情形核釋之。


4.2  工作重點

一、設計部分
(一)基本設計(設計原則)
1.工區(址)基本資料調查，既有設施（包括地上、地下之管路、纜線及障礙物等）蒐集與分析。

2.歷年規劃成果及既有竣工圖資蒐集及比對分析。

3.機電設備佈設合理性（與既有設備相容性、工址條件適合性、單位工程數量之造價成本等）
4.擬定基本設計(設計原則)方案。

5.工程進度時程計畫。

6.依機關指示辦理相關工作。
(二)細部設計(設計初稿)
1.繪製工程及附屬工程之細部設計(設計初稿)圖說。
2.施工可行性檢討

3.編製各項機電計算書、數量計算、現況調查紀錄、施工說明、工作項目及施工規範等。

4.擬定監造計畫
二、監造部分
1.依工程合約解釋圖說及施工規範並依台灣電力公司工程監造注意事項規定辦理。

2.審查承包商所提開工報告、施工計畫書、品管計畫書、施工詳圖及各項材料，且協助施工廠商解決及辦理相關事宜，必要時可提出建議。

3.處理承包商提出各項施工疑義，辦理必要之變更設計。

4.管制施工品質、嚴予督導及辦理工程材料之試驗事宜（含取樣、送驗），並依工程契約及設計要求提出試驗報告審查結果，以符合工程契約及設計要求。

5.查核承包商現場材料管理。

6.處理承包商與其他單位施工配合作業之協調，並協助機關協調牴觸物之遷移。

7.督導施工廠商遵守勞基法、勞工安全衛生法及環保法等有關法令規定，並查核改善工地安全衛生、環境保護、及交通維持等工作。

8.查核承包商提報之「工程日報表」，按時填報「監工日報表」、品管作業各項報表。

9.辦理工程估驗、查驗、竣工之作業。

10.辦理工程竣工圖之繪製、決(結)算書編製及會同驗收。

11.督促承包商確實依據施工計畫及進度施工。

12.提供施工之顧問諮詢事項及工程簡報之製作，並監督承包商依合約規定拍攝施工前、中、後及各項重點施工之照片。

13.協調處理施工中之糾紛，並研議解決處理方案。

14.其他相關施工事項之協調、監督、審查工作。

15.辦理工區內各項工地事務之管理及維護事宜，履約界面及其他相關施工事項之協調、監督、審查工作。

16.督導施工廠商依法規辦理有關施工許可及執照等文書作業及申請。

17.配合相關機關對本工程查核及督導，並辦理監造單位應辦理事項。

18.工程解約後中途結算。

三、其他

(一)承辦技師應依技師法及公共工程專業技師簽證規則規定，向機關提出簽證報告。

(二)承辦技師應依機關之通知指派相關承辦技師參加必要之會勘、相關會議及品質檢驗，並當日完成簽證。

(三)承辦技師應協助驗收。

4.3  工作內容及方法
第五章  簽證報告及紀錄

5.1  報告內容

依據「公共工程專業技師簽證規則」規定，向機關提出簽證報告，其內容應包括下列項目：

(1) 案名及案號。

(2) 技師姓名、科別及執業執照字號。 

(3) 簽證之法令依據。 

(4) 委託者名稱、地址。 

(5) 委託事項、日期。 

(6) 受委託廠商名稱、地址。 

(7) 簽證範圍、簽證項目、簽證內容、簽證意見。 

(8) 簽證日期。
5.2  簽證工作底稿

依據「公共工程專業技師簽證規則」，應將簽證經過確實作成紀錄，連同所有相關資料、文據彙訂為工作底稿。 

工作底稿為技師製作圖樣、書表及編撰簽證報告之主要依據，其編製應符合下列規定： 

(1) 明列重要事實或數字之來源及取得日期；其屬自行演算或判斷者，列示其計算經過之紀錄或註明判斷依據。 

(2) 基於委託事項有必要辦理現場查核者，應載明查核方法、經過及完成日期，並附現場查核照片。 

(3) 各項工作底稿間相互引用之主要事實或數字，應分別註明參照索引之頁次。 

(4) 工作底稿應以有系統方法依序編列頁次，並裝訂成冊。 

(5) 技師應於完成工作底稿後，於首頁簽署，並加蓋技師執業圖記。
技師對於工作底稿應盡保密及妥善保管之責任，除應委託人要求借閱者外，不得洩漏其中任何資料，並應自提出簽證報告之日起，至少保存5年；其依本法第7條第1項第2款或第3款規定執業者，由執業機構負責保管工作底稿。

5.3  簽證紀錄

技師執行業務所為之簽證紀錄，應每6個月報請中央主管機關備查；其紀錄內容應包括下列事項： 

(1) 案名及其案號。 

(2) 技師姓名、科別及執業執照字號。 

(3) 簽證之法令依據。 

(4) 委託者名稱、地址。 

(5) 委託事項、日期。 

(6) 簽證內容摘要。 

(7) 簽證日期。
5.4  其他

(1) 對於契約規定之委託工作項目之執行過程之紀錄文件資料，依序分類建檔、備份2份交由委託機關查收。 

(2) 應彙整各期簽證報告為簽證總報告，於工程驗收合格10日內提送委託機關。 

5.5  簽證報告範例

一、首頁
	公共工程專業技師簽證報告

	一
	案名
	名  稱 ： 

	
	
	案　號 ：

	二
	簽證技師
	姓名：

	
	
	科別：

	
	
	執業執照字號：

	三
	簽證法令依據
	1. 公共工程專業技師簽證規則 

2. 

	四
	委託者
	名稱：

	
	
	地址：

	
	
	電話：
	傳真：

	五
	委託事項
	
	委託日期：  年　 　月　  日

	六
	受委託廠商
	名稱：

	
	
	地址：

	
	
	電話：
	傳真：

	七
	簽證說明
	簽證範圍：
	執業圖記：



	
	
	簽證項目：

□設計    □監造     □其他
	

	
	
	簽證內容：
	

	
	
	簽證意見：

	八
	日期
	中華民國　 年　 月     日
	技師簽署：

	備註
	1.公共工程於發包施工前，應檢附該工程委託相關科別技師辦理設計之簽證報告

2.公共工程於施工廠商之各期計價、驗收（包括部分驗收）前及招標文件另有規定時，應檢附該工程委託相關科別技師辦理監造之簽證報告

3.本表格如不敷使用，得以附件方式表達。

4.本表供參考，承辦單位可自行依需求調整。


二、設計查核項目：
	項目
	文件

	□平面配置圖
	設計圖說

	□基礎配置圖
	

	□機器配置圖
	

	□系統單線圖
	

	□儀測單線圖
	

	□接地系統配置圖
	

	□接地系統計算書
	設計計算書

	□控制電源設備配置圖
	設計圖說

	□控制電源設備計算書
	設計計算書

	□配電/監控盤配置圖
	設計圖說

	□配電/監控盤接線圖
	

	□保護協調計算書
	設計計算書

	□絕緣協調計算書
	

	□電纜連絡線配置圖
	設計圖說

	□電纜托架配置圖
	

	□電纜分析表
	

	□電氣計算書
	設計計算書

	□電壓降計算書
	

	□照明計算書
	設計計算書

	□檢(試)驗計畫書
	設計圖說

	□其他
	


三、監造查核項目：
	項目
	文件

	□監造計畫
	監造計劃書與審查意見表

	□品質計畫
	品質計畫書與審查意見表

	□電機相關分項品質計畫
	品質計畫書與審查意見表

	□施工計畫
	施工計畫書與審查意見表

	□電機相關分項施工計畫
	施工計畫書與審查意見表

	□施工圖說
	施工圖說審查意見表

	□材料與設備抽驗
	材料與設備抽驗之紀錄表

	□施工抽查
	施工作業抽查紀錄表。

	□現場設備功能運轉測試抽驗
	設備功能運轉測試抽驗紀錄表

	□其他認為必要項目
	


四、簽證技師資料

姓名：

技師執業執照證號：
所屬公會：

公會會籍編號：

執業機構名稱：

通訊地址：

聯絡電話：

傳真：

簽證紀錄上網申報期限：    年    月    日
[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
8

