113年度 經濟部公共工程生態檢核辦理情形受訪會議
會議紀錄

1. 時間：113年6月28日(星期五)上午10時
2. 地點：石岡壩管理中心會議室
3. 主持人：行政院工程會 曾處長鈞敏、經濟部 陳技監肇成
        紀錄：經濟部 龔書聖
1. 出列席單位及人員：詳出席人員簽名冊
2. 主席致詞：(略)
3. 報告事項： 各單位簡報(略，資料如附件)。
4. 會議結論：
1. 本次經濟部辦理公共工程生態檢核訪視作業實施計畫，經與會單位及委員訪視查勘後，獲得一致肯定。
2. 請經濟部、水利署及工程單位中水分署參考委員提出之建議，檢視生態檢核實施情形，並於後續工作中加以改善。
3. 今日簡報內容及本次訪視成果，後續將上傳至工程會「公共工程生態檢核專區」網站公開。
訪視小組發言紀要：
林委員鎮洋：
1. 肯定經濟部、水利署在公共工程生態檢核作業之努力。
2. 如何驗證本工程已達成工程安全及生態之目的？建議在完工後持續觀察，以工程安全為基礎並達到生態工法目標，以提供原規劃設計時之驗證。
3. 可利用IOT化自動記錄作法做為後續驗證之工具。
4. 為達成永續發展，後續請編列適當之維護管理經費，以延續完善之生態環境。

黃委員于坡：
1. 經濟部自生態檢核計畫擬定起即進行生態檢核稽核作業，值得肯定。
2. 「生態資料查找」甚為重要，生態檢核調查應先查找資料，如國土生態綠網或生物多樣性研究所資料庫等進行查找。
3. 簡報C-21本工程位於國土生態綠網區域，公民參與應就該區域查找相關資料填報人，邀請參與生態檢核作業。
4. 經濟部、水利署及中區水資源分署於生態檢核作業尚完善，後續應落實回歸規範設計，避免影響生態檢核保全對象。
5. 本次訪視個案工程之檢核自評表關注物種查找資料尚不完整，應確認工程施工位置生態保全對象、物種重要性，從"生態在何處"的角度進行探討和分析。
6. 有關民眾參與部分應於工程規劃設計前，就邀請關心生態議題之公民團體來參與。

陳委員賜賢：
1. 肯定經濟部、水利署及中區水資源分署團隊，透過落實執行生態檢核，減輕工程對於生態環境之影響。
2. 簡報C-7，河道高程落差30多公尺，對河道影響以及陸域、水域生態廊道衝擊很大，工程施工應避免或降低對生態影響。
3. 生態檢核注意事項，目前法令位階不是很高，即便納入契約，尚無詳細完善的規範，後續可加強制度面的建立。
4. 建議編列生態保育相關預算，後續也要有相關檢查標準。
5. 本次訪視個案工程之消能工程與魚道入口相近，消能工程的流量及跌水聲音遠大於現有魚道入口水聲，如何使魚類順利找到入口，值得探討。

鍾委員朝恭：
1. 經濟部、水利署生態檢核制度都很完善，後續請加強落實執行。
2. 簡報B-2，水利署非105年才有相關生態保育制度，最早應該自95年即開始有相關生態保育思維與制度建立。
3. 簡報C-7，設計水理都沒問題，但工程佈設部分，已經設計有基樁工程，上游部分可作為深潭規劃設計，對生態較有助益。
4. 生態訪視及簡報除了水域生態外，後續也請加強相關陸域生態部分說明。
5. 生態檢核作業訪視項目表，機關自評尚屬完整，建議日後訪視可依據訪視項目表之訪視內容項目逐一說明，以利委員審閱。
6. 有關無需辦理生態檢核部分之工程，建議於現場督導或查核時，再加以確認其自評結果是否確實符合無須辦理生態檢核之規定，以免遺漏原本該作之生態檢核作業。
7. 目前上下游均有工程施作，有關動物臨時通道宜檢討擬定對策。
8. 簡報C-12，請持續關注工程完工後維護管理階段生態環境之變化。

工程會技術處：
1. 有關機關辦理公共工程生態檢核作業訪視表，依經濟部所填受訪機關自評，本會已先行書面提供相關建議，後續請各單位再予以回應。
2. 公共工程生態檢核注意事項已於112年7月18日函頒修訂，請經濟部及所屬單位再協助宣導，並滾動更新所屬生態檢核相關機制。
3. 從工程會生態檢核專區查詢各機關每月公共工程決標案件辦理生態檢核統計情形，經濟部112年約有八成五之勞務及工程案件勾選無需辦理生態檢核，後續請經濟部加強查察無需辦理生態檢核之案件。
4. 請提供本次會議相關簡報，後續將公開於本會官網公共工程生態檢核專區。

散會：下午2時30分。

附件：
1. 訪視會議簡報
2. 「機關辦理公共工程生態檢核作業訪視項目表」訪視建議彙整表