附件六之一 公共工程品質管理訓練班品質計畫習作審查表

代訓機構名稱：

期 別 組 號 ：

審 查 日 期 ：

審 查 成 績 ：

審 查 人 員 ：

| 項次 | 章節 | 審查項目 | 審查情形 |  |  |  | 審查說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 否 | 是， 惟不符情節嚴重 | 是， 惟不符情節輕微 | 是， 符合 需求 |  |
| 一 | 計畫範圍 | 扼要說明工程內涵 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理權責及分工* | 1.品管組織架構是否含專任工程人員，並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.品管人員是否為專任（查核金額以上工程），並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目） |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工要領* | 1.是否擬定各分項工程施工要領項目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.是否提示施工要領內容基本大綱 |  |  |  |  |  |
| 四 | 品質管理標準* | 1.是否擬定各分項工程品質管理標準項目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.是否分別訂定檢驗時機及檢驗頻率 |  |  |  |  |  |
| 五 | 材料及施工檢驗程序* | 1.是否訂定材料/設備之預審作業（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.對材料試驗是否訂定管制方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.是否明確訂定材料/設備及施工之自主檢查點 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點 |  |  |  |  |  |
| 六 | 設備功能運轉檢測程序及標準 | 對機電類設備是否依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準 |  |  |  |  |  |
| 七 | 自主檢查表* | 1.是否擬定各分項工程自主檢查表項目 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.自主檢查表內之檢驗標準是否明列，並與「品質管理標準表」內之規定相同 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.對自主檢查表之使用人員及不符合管制方式是否作適當說明 |  |  |  |  |  |
| 八 | 不合格品之管制* | 1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.對於可即時改正缺失及重大缺失，是否訂定有不同之管制方法 |  |  |  |  |  |
| 九 | 矯正與預防措施* | 1.矯正措施辦理時機是否訂定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.矯正措施執行流程是否實際 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.預防措施辦理時機是否訂定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.預防措施執行流程是否實際 |  |  |  |  |  |
| 十 | 內部品質稽核 | 1.稽核範圍是否訂定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.稽核頻率是否訂定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.是否含稽核後之缺失列管及回饋 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 文件紀錄管理系統 | 是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃 |  |  |  |  |  |

備註：

一、本審查表總分為100分，各單項審查項目之權重為100除以計畫撰寫章節總數/該章節之審查項數。（四捨五入後，取至小數點以下兩位）。

例1：某品質計畫習作撰寫4個必寫章節，則每章節權重為100/4=25，其中「自主檢查表」之審查項目有3個，故該章節各審查項目權重為25/3=8.33。

例2：某品質計畫習作實際撰寫9個章節，則每章節權重為100/9=11.11，因「文件紀錄管理系統」之審查項目有2個，故該章節各審查項目權重為11.11/2=5.56。

二、各審查項目「審查結果」之計分方式如下：

（1）「完全不符」：0分

（2）「不符情節嚴重」：該審查項目權重＊1/3

（3）「不符情節輕微」：該審查項目權重＊2/3

（4）「符合需求」：該審查項目權重＊3/3

三、標註「*」為必寫章節，如有疏漏，該計畫審查結果如高於69分時，以69分計；低於69分者，則從其分數。