附件十六之一 教學設施需求表
代訓機構：
教學設施名稱	主管機關規定	(上課地點) / 配備說明
建築物部分	檢附建築物使用執照影本並符合建築法規定
消防安全部分	消防檢查合格、足夠消防、避難逃生設備(滅火器、緩降機、緊急照明設備)，檢附建築物公共安全檢查合格證明文件影本並符合消防法規定
電腦資訊設備	電腦、網路連線、辦公室應用軟體、雷射印表機(A4尺寸)、影印設備
講師休息室	一間
飲水設備	定期檢驗、並須符合環保水質及設備管理規定及留存維護紀錄備查
衛生設備	足夠使用、並須每日清潔並檢查，作成紀錄備查
專屬教室	二間以上，400M2≧面積≧60M2
課桌椅	高度及桌面應符合成人使用
照明設備	教室照明須符合教育部制定教室照明標準，照度(Lux)達500以上
室內噪音	噪音≦60分貝
空調設備	能正常運作(無結冰及冷媒不足等待修復情形)、定期維護與清潔並留存紀錄
教學設備	擴音設備
	麥克風
	投影機
	寫字板≧3.5M2
	投影螢幕≧3.5M2
	投影筆
	公布欄
	其他教學訓練必備用品及設備

附件十六之二 代訓機構自我評核表
代訓機構
上課教室地點
電話				傳真
項目	查 核 細 項					自評結果
					符合		不符合
代訓機構 / 基本條件	一、代訓機構之基本條件(符合其中之一即可)： / (一)國內大學院校：設有工程相關科系，並設有教育訓練組織及辦理推廣教育訓練，具營建或品管相關訓練二年以上之辦學經驗。 / (二)政府機關(構)：設有教育訓練組織及辦理推廣教育訓練，具營建或品管相關訓練二年以上之辦學經驗。 / (三)財(社)團法人機構：具備營建相關學術背景，設有教育訓練組織，且與政府機關(構)合作辦理推廣教育訓練，具營建或品管相關訓練二年以上之辦學經驗，且績效良好者。 / 二、回訓班代訓機構，除應具備前項基本條件外，應為最近二年內經主管機關核准之代訓機構，並應開辦品管班，且具二年以上良好之辦學績效者。
組織及 / 教學設施	置有專責執行長、專責承辦人員及駐班人員
	訓練場所須經消防檢查合格及設置消防、避難設備
	講師休息室、飲水設備(定期檢驗、符合衛生並留存紀錄)、衛生設備(足夠使用、定期清潔並留存紀錄)
	電腦、網路連線、辦公室應用軟體、雷射印表機(A4尺寸)、影印設備
	專屬教室二間以上，面積六十平方公尺以上四百平方公尺以內
	課桌椅數量、面積及高度(符合成人及教學使用需求)
	良好照明設備(符合教室照明標準，照度(Lux)達五百以上)
	教室內噪音量(六十分貝以下)
	空氣調節設備能正常運作(無結冰及冷媒不足等待修復情形)
	擴音設備、麥克風、投影機、投影螢幕、寫字板、投影筆、公布欄及其他良好並能供正常使用之教學設備
代訓機構 / 圖章
執行長 / 簽名蓋章			負責人 / 簽名蓋章		填報日期